附件4                   菌种管理

1．菌株保存与移交

每分离出一株细菌，即建立菌株保存档案（附表5），详细记录菌株的来源、分离的时间和地点及取材病人的基本信息和流行病学基本特征；同时准备2支半固体，每管加3.5ml半固体，用接种针挑取菌落接种半固体，37℃培养18小时。管内加入石蜡使隔绝空气，室温或4℃避光保存。一管保存在当地实验室，另一管附菌株档案送到省疾病预防控制中心，省疾病预防控制中心经过复核鉴定后按国家疾病预防控制中心的工作要求上送菌株，每次移交均填写交接记录。

2. 菌种复核

监测点所有的菌种逐级送至辖区疾病预防控制中心复核。

3. 室内质量控制

实验室应定期进行室内质控。

省疾病预防控制中心实验室督导员每年3月份发放一组考核菌株，检查检验人员的水平。考核菌株可随机从下列标准菌种中挑选：伤寒副伤寒菌、其它沙门菌和肠杆菌科其它菌属。考核结果记录保存。如果出现问题，课题督导员组织检验人员有针对性地进行讨论、分析，查找其错误结果的原因，并提出改进意见。