附件2    IgM捕获法胶体金标记试纸条快速检测IgM抗体

适用对象：

本产品适用于人血清或血浆中出血热病毒IgM抗体的快速检测。

检测意义：

检测出血热病毒IgM抗体对于早期诊断出血热急性感染有重要指导意义。

储存条件和有效期：

室温或冰箱（4-30℃）密封保存，有效期18个月。

注意事项：

1. 仅供专业人士使用

2. 严格按照说明书操作

3. 有效期内使用，密封保存

4. 样品中的脂质、溶血及污染的的样品有可能导致错误的结果

样品收集和保存：

采取静脉血于干净未加抗凝剂（若收集血浆则加入抗凝剂）的容器内，静置使血凝固，分离血清备检测，可于4℃冰箱内保存2周；如不能及时检测可将血清置于冰箱内冷冻或冷藏。检测前复温并混匀。避免反复冻融标本。

操作步骤：

1. 如果试剂盒储存于4℃冰箱，请将所有实验用试剂与器材取出并平衡至室温

2. 打开密封的铝箔袋，取出试剂盒，平放于水平桌面上，做好标记

3. 用滴管或加样器从盛有血清或血浆的试管中取2-3滴或100(l-150(l样品滴加于测试盒上的样品孔内，于15分钟内观察测试结果

结果判断：

阳性：可见质控线与实验线2条紫红色带

阴性：只有一条质控线出现

无效：如果未能观察到质控线出现，则无论是否有实验线显示，均为无效，应重新检测

注意：阳性结果最早1～2分钟即可显示出来，但阴性结果必须等到15分钟才可判定。