附件9      酶联免疫吸附试验（ELISA）双抗原夹心法

检测血清总抗体

试验材料：

（1）纯化的重组汉坦病毒核蛋白抗原预包被酶标板：

（2）辣根过氧化物酶标记的纯化的重组汉坦病毒核蛋白抗原；

（3）缓冲液：

包被液：pH9. 6碳酸缓冲液；

稀释液：pH7.4 PBS（含5%脱脂奶）

洗涤液：pH7.4 PBS－T（0.05％吐温－20）；

（4）显色液：A/B液

（5）终止液：4N H2SO4

（6）酶标板、酶标仪。

检测步骤：

（1）将待检血清加入抗原孔，25μl/孔，同时用稀释液按工作浓度稀释酶标抗原，加入样品孔，25μl/孔，需设阴、阳性对照各3孔，37℃水浴1小时；

（2）用洗涤液洗涤6次，甩干；

（3）加显色液：于各反应孔内加A/B液各一滴，37℃，避光3～5分钟；

（4）加终止液于每反应孔，一滴/孔。

结果判断：

于450nm（TMB）阳性对照孔OD值/阴性对照孔OD均值，即P/N≥2.1，对照成立；若待检血清孔OD值与阴性对照孔OD比值≥2.1，则标本为出血热抗体阳性，反之阴性。（阴性对照孔OD值小于0.05按0.05记，若大于0.05按实际数值计算）

意义：阳性结果，表明曾受到汉坦病毒感染。